## 機能証明書
様式第９号
公立大学法人沖縄県立看護大学理事長 殿 |  |  | 住所
商号
|  |  | 代表者名 |  |  | 印
品 名 | 数量 | 仕 様（想定機能の目安） | 応札予定品 |  |  | 備考
|  |  | 仕様 （※想定機器と同機種の場合は省略可） | メーカー | 商品名称等
アナログミキサー | 1台 | 16ch級同等以上
AUX 3系統以上
ハウリング抑制機器/プロセッサ | 1式 | 自動ミキシング＋フィードバック抑制等可能 ※別機器（例：TOA DP-SP3やハウリング抑制DSP）での対応可。
音楽プレーヤー（録音機能なし） | 1台 | CD/USB再生
ワイヤレス受信機 | 1式 | 合計6ch運用が可能な構成（4ch＋2ch、または6ch一体型、または2ch×3台） 推奨は4ch＋増設2chの構成。
ワイヤレスハンドマイク | 6本 | ハンド型×6本、同時6ch運用。受信機4ch＋増設2ch相当、アンテナ分離運用 必要台数の充電器付属
有線マイク | 6本 | ハンド型×6本
マイクスタンド | 1式 | 卓上マイクスタンド：3台 床上ブーム2段：3台 床上フリーストップ：3台
メインスピーカー（ラインアレイ） | 2台 | 形式・構造 2ウェイラインアレイスピーカー バスレフ型エンクロージャー 防球構造を有すること 音響性能 再生周波数帯域：80 Hz～16 kHz以上（–10 dB基準） 感度：96 dB以上（1 W/1 m） 定格入力：240 W以上（RMS）、プログラム入力480 W以上 インピーダンス：8 Ω
補助スピーカー | 2台 | 2ウェイ方式の設備用スピーカー（同軸型またはラインアレイ型） 防球・耐衝撃構造、木製エンクロージャー＋パンチングネット前面。 周波数帯域：100 Hz以上～16 kHz以上（–10 dB基準可）。 3) 感度：92 dB以上（1 W/1 m）。インピーダンス：8 Ω。 4) 許容入力（RMS）：60 W以上。連続プログラム入力：180 W以上。
返し/モニタースピーカー | 2台 | 2ウェイ方式 周波数特性：60 Hz～20 kHz（–20 dB）以上。 感度：88 dB以上（1 W/1 m）。インピーダンス：8 Ω（ローインピーダンス）/高インピーダンス切替可。 許容入力：定格ノイズ（RMS）：60 W以上、連続プログラム入力：120 W以上。
パワーアンプ（合計6ch運用が可能な構成） | 1式 | 合計6ch運用が可能な構成（4ch＋2ch、または6ch一体型、または2ch×3台） 推奨は4ch＋増設2chの構成。
電源制御ユニット | 1式 | 集中電源ユニットは選定された機種が正常に機能できる容量かつ、サージ保護等の安全対策がされた製品であること。15A以上の機材を想定。
操作ラック | 3式 | 19インチサイズ。選定された機種が収まるラックかつ、キャスター付きで移動が可能なこと。またレイアウト等により通風性が確保できるサイズであれば可。想定サイズは23Uを想定。
端子 | 4か所 | 床面XLR×２口タイプを１カ所（舞台前）／壁面XLR×１口タイプを３カ所（左右後方）以上